	


З  А  П  О  В  Е  Д

№ .........../...................... г.

За периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали, в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 2 т. 8 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, 
НАРЕЖДАМ

1. Периодично на всеки 6 месеца да се извършва основно почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали на територията на обекта.

2. Почистването на електрическите табла, електрически съоръжения и осветители да се извършва от лица притежаващи необходимите квалификационни групи за безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
3. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни да се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.

5. За извършеното почистване преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично през годината за осигуряване на пожарната безопасност на обекта да се съставят протоколи, съгласно изискванията на чл.9 ал.1 т.5 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

6. Съставените протоколи да се съхраняват в досието по пожарна безопасност на обекта.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорното лице по пожарна безопасност и персонала срещу подпис за сведение и изпълнение.
Собственик/ръководител: ................................

(фамилия, длъжност)
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